## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK
REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG IGRALIŠTA ŽARKA PEZELJA U NASELJU PAVEKI U KOSTRENI
Sastavni dio ovog troškovnika je tehnički opis projekta, program kontrole i osiguranja kvalitete radova, te sva nacrtana dokumentacija. Za radove koje treba obaviti, a nisu obuhvaćeni Općim Tehničkim Uvjetima primjenjivati će se pozitivne odredbe graditeljske regulative. Ponuditelji koji nude jednakovrijedne robe, radove ili usluge (one koji nisu navedeni u troškovniku) dužni su na za to predviđenom mjestu u troškovniku navesti koju jednakovrijednu robu, rad ili uslugu nude, te uz ponudu dostaviti i dokaze jednakovrijednosti (kataloge, ateste, certifikate) temeljem kojih će naručitelj u postupku pregleda i ocjene utvrditi da li temeljem karakteristika postavljenih u troškovniku ispunjavaju uvjet jednakovrijednosti. Napomena: Naručitelj Ugovorom prenosi na Izvoditelja pravo vlasništva nad građevnim otpadom koji nastane na gradilištu prilikom gradnje građevine, čime se Izvoditelj obvezuje u cijelosti o svome trošku gospodariti istim sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadnom njegovim izmenama i propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Izvoditelj se obvezuje imenovati posebnu osobu koja će biti odgovorna za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, te koja će popratnom dokumentacijom sukladno prethodno navedenoj zakonskoj regulativi, evidentirati postupke gospodarenja građevinskim otpadom. Izvođač se obvezuje, u cijelosti o svom trošku, po završetku radova ukloniti s gradilišta sav preostali materijal, opremu i sredstva za rad te u cijelosti očistiti gradilište i dovesti ga u prvobitno stanje, a na način propisan Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, svim njegovim izmjenama i propisima te Zakonom o gradnji i ostalim relevantnim zakonima i propisima.

## Troškovnik IGRALIŠTE
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | I Z N O S
A) | PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža postojeće metalne ograde igrališta visine 1.65, 2.50, 4.10 m sa zbrinjavanjem iste na trajnoj deponiji koju mora osigurati sam izvođač radova. Rad se sastoji od strojnog rezanja pojedinih elemenata ograde zajedno sa nosačima na prikladnu dužinu za utovar i prijevoz demontirane ograde na trajnu deponiju. stavka sadrži eventualno potrebnu skelu kao i prenos ograde od igrališta do prevoznog sredstva na parkiralištu. nakon demontaže ograde, nosače ograde treba odrezati minimalno 5 cm od vrha betonske kape uz eventualno pažljivo "štemanje" betonskog nosača. Obračun po m2 demontirane i zbrinute ograde na trajnoj deponiji uz sav opisani rad u stavci.
1.1. | Ograda visine 1,65 m.
| Obračun po m2. | m2 | 37 |  | -
1.2. | Ograda visine 2,50 m.
| Obračun po m2. | m2 | 37 |  | -
1.3. | Ograda visine 4,10 m.
| Obračun po m2. | m2 | 135.3 |  | -
2. | Demontaža metalnih nosača zajedno sa košarkaškom pločom te zbrinjavanje svega na trajnoj deponiji koju mora osigurat sam izvođač radova nakon demontaže nosača treba izrezat prikladnu dužinu te prenjeti do prevoznog sredstva za odvoz na trajnu deponiju. Ankere u betonskom temelju treba "odštemati" te odrezati na dubinu 5 cm od vrha betona. Obračun po komadu demontiranih nosača sa pločom i zbrinjavanje na trajnoj deponiji uz sav rad opisan u opisu stavke.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | -
3. | Strojno poželjno razbijanje betonske kape na sjevernom parapetnom zidu. Betonska kapa je dimenzije 30 x 5 cm.Nakon razbijanja betonske kape beton treba prenjeti do prevoznog sredstva na parkiralištu te odvesti na reciklažno dvorište građevinskog materijala. Stavka sadrži ispuhivanje prašine i svih labavih djelova razbijenog betona kao priprema za izvedbu nove betonske kape. Obračun po m' razbijene betonske kape za zbrinjavanje razbijenog betona na reciklažnom dvorištu i ostalim radom iz opisa stavke. Jedinična cijena sadrži i naknadu za korištenje reciklažnog dvorišta.
| Obračun po m'. | m' | 27.8 |  | -
4. | Strojno "štemanje" betonske profilacije na parapetnom zidu na spoju zida i asfalta. Betonska profilacija ima dimenziju 6x5 cm. Ošteman beton treba prenjeti do previznog sredstva na parkiralištu te odvesti na reciklažno dvorište. Obračun po m' odštemane profilacije sa zbrinjavanjem materijala na reciklažnom dvorištu. Jedinična cijena sadrži i ostali opisani rad kao i naknadu za korištenje reciklažnog dvorišta.
| Obračun po m'. | m' | 49.7 |  | -
5. | Strojno zarezivanje asfalta ili betona bez obzira na debljinu.
| Obračun po m'. | m' | 25 |  | -
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
6. | Demontaža iskop postojeće PVC slivne rešetke dimenzije 25x25x30 cm sa odvodnom PVC cijevi DN 100 mm. Izvedeni slivnik sa PVC cijevi treba zbrinuti na reciklažnom dvorištu. Jedinična cijena sadrži i naknadu za korištenje reciklažnog dvorišta. Obračun po komadu kompleta kao prema stavci.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | -
7. | Strojno rezanje trake uzemljenja ograde na visini asfalta. Traku uzemljenja zajedno sa ogradom treba zbrinuti na trajnom odlagalištu kojeg osigurava sam izvođač radova.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | -
8. | Čišćenje igrališta od građevinskog materijala prije izvedbe novog asfalta.
| Obračun po kompletnoj izvedbi. | komplet | 1 |  | -
| A) PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B) | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni ili ručni iskop građevinske jame za temelj nosača košarkaške ploče bez obzira na kategoriju terena ili razbijanja betona postojećeg temelja. Dio materijala iskopa treba ostaviti za zatrpavanje temelja, a preostali dio treba prenjeti do prevoznog sredstva na parkiralištu te odvesti na reciklažno dvorište. jedinična cijena treba sadržavati naknadu za korištenje reciklažnog dvorišta. Obračun po m3 iskopanog i zbrinutog materijala u sraslom stanju.
| Obračun po m3. | m3 | 8.61 |  | -
2. | Strojni ili ručni iskop za temelj ograde sa ulaznim vratima u tlu bez obzira na kategoriju terena. Dio materijala treba ostaviti kraj temelja za zatrpavanje istog, a preostali dio treba odvesti na reciklažno dvorište. Jedinična cijena sadrži i prijenos materijala od igrališta do prevoznog sredstva kao i naknadu za korištenje reciklažnog dvorišta.
| Obračun po m3 iskopanog temelja u sraslom stanju kao i sav opisani rad stavke. | m3 | 7.43 |  | -
3. | Strojni ili ručni iskop za temelj rasvijetnog stupa i produžetak el.kabela u tlu bez obzira na kategoriju teren. Dio iskopanog materijala treba ostaviti za zatrpavanje temelja i rova a preostali dio treba prenjeti do prevoznog sredstva na parkiralištu i odvesti na reciklažno dvorište. Jedinična cijena sadrži i naknadu za korištenje reciklažnog dvorišta.
| Obračun po m3 iskopanog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2.78 |  | -
4. | Strojni ili ručni iskop za temelje parkovnih klupa i temelja koša za smeće (dimenzije temelja 0,30×0,80×0,30 m' i 0,30×0,30× 0,40 m') bez obzira na kategoriju terena. Iskopani materijal treba prenjeti do prevoznog sredstva na parkiralištu te odvesti na reciklažno dvorište. Jedinična cijena sadrži i naknadu za korištenje reciklažnog dvorišta.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa zbrinjavanjem istog. | m3 | 0.29 |  | -
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
5. | Strojni ili ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena za montažu MONOBLOK kanala dimenzije 0,40×0,50×4,00 m' + 0,40×0,50×0,50 m' na dvije lokacije. Dio iskopanog materijala treba ostaviti za zatrpavanje kanalica, a preostali dio treba prenjeti do prevoznog sredstva na parkiralištu i odvesti na reciklažno dvorište. Jedinična cijena sadrži i naknadu za korištenje reciklažnog dvorišta.
| Obračun po m3 iskopanog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 1.4 |  | -
6. | Probijanje rupa u kamenom zidu debljine 40 cm za prolaz PVC cijevi Ø 110 mm za odvod vode sa površine igrališta.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | -
7. | Ručno zatrpavanje temelja i kanala ostavljenim probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje temelja izvesti sa materijalom krupnoće do 10 cm u slojevima debljine 30 cm. Svaki sloj treba zbiti strojnim ručnim nabijačem, zatrpavanje izvesti do visine 10 cm od vrha asfalta.
| Obračun po m3 izvedenog zatrpavanja u sraslom stanju. | m3 | 15.23 |  | -
| B) ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C) | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
1. | Betoniranje temelja metalne konstrukcije nosača košarkaške ploče sa betonom tlačne čvrstoće C 25/30 u potrebnoj oplati. Dimenzije temelja 1,00×1,00×0,90 m'. U betonski temelj treba ugraditi metalnu čahuru dimenzija 15,6×15,6×75 cm koja mora biti na udaljenosti 40 cm od vanjskog ruba linije igrališta. Važno napomenuti da čahuru treba ugraditi okomito zbog samog nosača koji se usađuje u čahuru i na točnoj udaljenosti od linije igrališta u svemu kako je dano u nacrtu. Vrh temelja je na koti asfalta igrališta. Završna obrada je fino zaribani beton.
| Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom i ugradnjom metalne čahure. | m3 | 1.8 |  | -
2. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa dimenzija 0,60×0,60×0,70 m' s betonom tlačne čvrstoće C 25/30 u potrebnoj oplati. U sredini temelja treba ostaviti rupu DN 200 za umetanje metalnog rasvijetnog stupa kao dvije PEHD cijevi DN 50 mm za uvlačenje el.kabela i traku uzemljenja sve u dogovoru s električarom koncesionara. Vrh temelja je 10 cm niži od vrha kulir ploča. jedinična cijena sadrži i 1,50 m' PEHD cijevi DN 50mm i 2,00 m' trake uzemljenja FeZn 2.5×4 mm s križnom spojnicom.
| Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom i svim opisanim radom i materijalom. | m3 | 0.25 |  | -
3. | Betoniranje temelja ograde na ulazima dimenzija 3,70×0,60×0,60 m' s betonom razreda čvrstoće C25/30 u potrebnoj oplati. Vrh betona je 8 cm niži od postojećih kulir ploča.
| Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno s oplatom. | m3 | 2.71 |  | -
4. | Betoniranje temelja parkovnih klupa i koša za smeće sa betonom razreda čvrstoće C25/30 u potrebnoj oplati. Dimenzije temelja 0,30×0,80×0,30 m' za klupe, a za koš veličina temelja je 0,30×0,30×0,40 m'. Betoniranje izvest nakon montaže klupa i nosača koša. Vrh temelja je 8 cm niže od vrha kulir ploča. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno s eventualno potrebnom oplatom.
| Obračun po m3. | m3 | 0.38 |  | -
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
5. | Izvedba odvodnih kanala odvodnje igrališta sa Monoblock elementima i sabirnikom tip PD 100 V proizvođača ACO ili jednakovrijedno
5.1. | ACO Monoblock PD100 V - natur ili jednakovrijedno Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO MONOBLOCK PD 100 V, monolitno tijelo kanala od polimer betona natur boje s otvorima u obliku rešete. Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 15 cm, svjetla širina 10 cm, ukupna visina 23 cm, težina 32,8 kg, za razred opterećenja D400 u skladu s HRN EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije 0-16 drobljenog kamena u debljini sloja 15 cm, bočno kanal zabetonirati do vrha asfalta. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnosti spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanjeti PU brtvilo kao Sikaflex PRO3 WF. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | -
5.2. | ACO Monoblock PD 100 V - sabirni element ili jednakovrijedno Dobava i montaža sabirnika po sistemu ACO MONOBLOCK PD 100 V sa bočnim izljevom DN100 / DN150, tijelo od polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza za reviziju kanala, klase opterećenja D400 / E600 duljine 50 cm, visine 50 cm. Težina 31,3/31,5 kg. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | -
5.3. | ACO monoblock PD 100V - čeona stijenka ili jednakovrijedno. Dobava i montaža čeone stijenke za početak ili kraj kanala. Postizanje vodonepropusnosti spoja izvesti sa PU brtvilom kao Sikaflex PRO3 WF. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | -
6. | Dobava, doprema i ugradnja PVC cijev Ø110 mm u sivoj boji u kameni zid za odvod vode iz sabirnika odvodnog kanala. PVC treba prelaziti kameni zid 10 cm.
| Obračun po m' dopremljene i ugrađene PVC cijevi. | m' | 3 |  | -
7. | Betoniranje betonske kape na sjevernoj strani parapetnog zida dimenzija 5×30 cm s betonom razreda čvrstoće C30/37 spremljenog s agregatom maksimalnog zrna 16 mm i dodatkom staklenih vlakana u količini 1,0 kg/m3. Za vezu novog i starog betona očišćenu podlogu treba saturirat čistom vodom te izvest premazivanje površine epoksidnom smolom Eporip proizvodnje Mapei ili jednakovrijednim materijalom te nakon 15 minuta može se započet sa betoniranjem betonske kape. Završna obrada zaribavanjem - zaglađivanje betona izvest kao postojeću betonsku kapu. U jediničnu cijenu uračunata i potrebna oplata. Obračun po m' izvedene betonske kape sa komplet navedenim radom i materijalom.
| Obračun po m'. | m' | 30.8 |  | -
8. | Betoniranje površina igrališta ili prilaznih staza nakon zatrpavanja temelja sa betonom razreda čvrstoće C25/30 u sloju debljine 10 cm. Površina unutar igrališta betonira se do vrha postojećeg asfalta, a na prilaznim stazama 8 cm niže od vrha kulir ploča. Završna obrada betona je fino zaribani beton na koji će se izvesti akrilne smole sportske površine.
| Obračun po m2 izbetonirane površine. | m2 | 14 |  | -
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
9. | Sanacija otvora na betonskoj kapi nakon rezanja nosača metalne ograde veličina otvora cca 10 x 10 x 5 cm. Nakon oštemavanja betona i rezanja metalnog nosača treba ukloniti sve nevezane djelove, prašinu, ulja, i ostale materijale koji bi mogli utjecati na lošiju prionjivost podloge. Nakon pripreme izvodi se sanacija kako slijedi:
9.1. | Zaštita metalnog dijela nosača anti-korozivnim premazom kao MAPEFER proizvođača Mapei ili jednakovrijednim materijalom. Metalni dijelovi moraju biti čisti od hrđe. Da se dobije ukupna debljina od 2 mm treba nanjeti dva premaza četkom. Pričekamo da se osuši (najmanje 4 sata pod 20°C). Nakon toga treba natopiti podlogu vodom koja mora površinski oteći. Nanošenje sanacijskog morta nakon sušenja premaza 6 - 24 sata. kriterij jednakovrijednosti: anti-korozivni premaz sukladno normi HRN EN 1504-3; čvrstoća prionjivosti na beton prema normi HRN EN 1524 ; ≥ 2 MPa.
| Obračun po komadu zaštićenog ankera. | kom | 42 |  | -
9.2. | Sanacija rupa u betonu nakon anti-korozivne zaštite metalnih dijelova odrezanih nosača ograde brzovezajućim, tiksotropnim cementnim mortom razreda R4 s kompenziranim skupljanjem, ojačan vlaknima koji se koristi za sanaciju betonskih površina tip kao MAPEGROUT T60 proizvođača mapei ili jednakovrijednim. Sanaciju rupa izvesti u jednom sloju ( cca 10 x 10 x 5cm ) kriterij jednakovrijednosti: Reparativni mort R4 prema normi HRN EN 1504-3; čvrstoća prionjivosti na beton prema normi HRN EN 1524 ≥ 2 MPa ; otpornost na cikluse smrzavanja odmrzavanja prionjivost nakon 50 ciklusa ≥ 2 MPa.
| Obračun po komadu sanirane rupe. | kom | 42 |  | -
10. | Sanacija odštemane profilacije na spoju parapetnog zida i asfalta sa cementnim mortom tip kao MAPEGROUNT T60 proizvođača Mapei ili jednakovrijednim u sloju debljine 2 cm. Sve ostalo kao u stavci 10.2.
| Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 3.48 |  | -
11. | Sanacija betonske površine betonskog zida sa cementnim mortom tip kao MAPEGROUNT T60 proizvođača Mapei ili jednakovrijednim u sloju debljine 1 cm. Sve ostalo kao u stavci 10.2.
| Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 36.52 |  | -
12. | Izvedba dekorativne zaštitne boje na betonskoj kapi parapetnog zida sa akrilnom bojom kao elastocolor boja proizvođača Mapei ili jednakovrijedna u tonu boje betona. Potrošnja : 0.20 - 0.40 kg / m2 Primjena : četkom, valjkom ili špricanjem Kriterij jednakovrijednosti - u skladu s HRN EN 1504-2 - otpornost na pukotine prema HRN EN 1062 - 7: B2 - prionjivost prema HRN EN 1542: u skladu (prijanjanje ≥ 0,87 N/mm2 )
| Obračun po m2. | m2 | 45 |  | -
| C) BETONSKI I ZIDARSKI UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
D) | POLAGANJE TNS SPORTSKE PODNE PODLOGE
1. | Dobava i izvedba višeslojnog viskooelastičnog sustava na bazi akrilnih smola za sportske površine kao MAPEI MAPECOAT TNS MULTISPORT PROFFSIONAL ili jednakovrijedan, ukupne debljine do 4mm.
1.1. | Na asfaltnu podlogu, nanosi se temeljni premaz, poluelastična akrilna pasta u vodenoj disperziji s odabranim punilima koji se koristi za pripremu i izravnavanje površine prije izvedbe obojanih završnih premaza MAPEI MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT ili jednakovrijedan. Kriterij jednakovrijednosti: Konzistencija: Tekuća Gustoća: 1,55 g/cm3 Opterećenje do loma nakon 7 dana pri 23°C: >0,5 MPa Izduženje do loma nakon 7 dana pri 23°C: >46 % Koeficijent paropropusnosti: 400 μ Prionjivost na beton: >0,8 MPa U drugom sloju MAPEI MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT potrebno je dodatno ojačati sustav s alkalno - otpornom mrežicom od staklenih vlakana MAPEI MAPENET 150 ili jednakovrijednom. Mrežica se postavlja s minimalnim preklopom od 10 cm. Kriterij jednakovrijednosti: Boja: Plava Težina: 150 g/m2 Veličina oka: 4x5 mm Otpornost na lužine: DA Nakon prvog prva 2 sloja i utapanja mrežice u 2. sloj potrebno je dodatno nanjeti još dva nanosa MAPEI MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, prosječne potrošnje 0,5-0,7kg/m² po sloju.
Po sušenju temeljnog sloja, slijedi nanošenje elastičnog obojenog akrilnog premaza u obliku paste u vodeno disperziji s odabranim punilima MAPEI MAPECOAT TNS FINISH ili jednakovrijedan u dva sloja. Kriterij jednakovrijednosti: Postotak suhe tvari: 70% Gustoća: 1,40 g/cm3 Viskozitet: 19 000 ± 1000 Tlačna čvrstoća (N/mm2): 0.7 (Mapecoat TNS Finish 1); 0.5 (Mapecoat TNS Finish 3); 0.5 (Mapecoat TNS Finish 4) Izduženje pri lomu (%): 140 (Mapecoat TNS Finish 1); 115 (Mapecoat TNS Finish 3); 115 (Mapecoat TNS Finish 4).
Nanošenje elastične akrilne boje u vodenoj disperziji za završnu izvedbu MAPEI MAPECOAT TNS PAINT ili jednakovrijedno u dva sloja. Kriterij jednakovrijednosti: Postotak suhe tvari: 63% Gustoća: 1,3 g/cm3 Tlačna čvrstoća nakon 7 dana pri 23°C: 1,0 MPa Boju sustava i to u dva tona TNS 9 (ARANCIO) i TNS 14 (AZZURRO) prema TNS ton karti proizvođača materijala. Sve radove izvesti prema uputama tehničke službe MAPEI i prema tehničkim listovima. Viskozitet: 19 000 ± 1000
| Obračun po m2. | m2 | 515 |  | -
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
1.2. | Iscrtavanje linija prema dostavljenoj shemi igrališta izvodi se s bijelom elastičnom akrilnom bojom u vodenoj disperziji s odabranim punilima MAPEI MAPECOAT TNS LINE ili jednakovrijednim u širini 5,00 cm. Kriterij jednakovrijednosti: Postotak suhe tvari: 65% Gustoća: 1,40 g/cm3 Viskozitet: 22 000 ± 1000 Otpornost na abraziju: > 10 000
| Obračun po m'. | m' | 240 |  | -
1.3. | Iscrtavanje linija prema dostavljenoj shemi "CIP -COP" dječje igrice škole izvodi se s bijelom elastičnom akrilnom bojom u vodenoj disperziji s odabranim punilima MAPEI MAPECOAT TNS LINE ili jednakovrijednim u širini 3,00 cm. Kriterij jednakovrijednosti: Postotak suhe tvari: 65% Gustoća: 1,40 g/cm3 Viskozitet: 22 000 ± 1000 Otpornost na abraziju: > 10 000
| Obračun po m'. | m' | 30 |  | -
1.4. | Nanošenje elastične akrilne boje u vodenoj disperziji za završnu izvedbu MAPEI MAPECOAT TNS PAINT ili jednakovrijedno u dva sloja na kockama "CIP -COP" dječje igrice nakon iscrtavanja linija. Kriterij jednakovrijednosti: Postotak suhe tvari: 63% Gustoća: 1,3 g/cm³ Tlačna čvrstoća nakon 7 danapri 23ºC: 1,0 MPa boju sustavaodređena je u nacrtnom dijelu projekta u skladu sa TNS ton kartom proizvođača materijala Sve radove izvesti prema uputama tehničke službe MAPEI i prema tehničkim listovima. Viskozitet: 19 000 + 1000
| Obračun po m2. | m2 | 5 |  | -
1.5. | Iscrtavanje brojki prema dostavljenoj shemi "CIP - COP" dječje igrice izvodi se s bijelom elastičnom akrilnom bojom u vodenoj disperziji s odabranim punilima MAPEI MAPECOAT TNS LINE ili jednakovrijednim u veličini prema dogovoru sa projektantom od brojke 1 do 8. Kriterij jednakovrijednosti: Postotak suhe tvari: 65% Gustoća: 1,40 g/cm3 Viskozitet: 22 000 ± 1000 Otpornost na abraziju: > 10 000
| Obračun po broju slova u komadu | kom | 16 |  | -
1.6. | Završna zaštita sustava dvokomponentnim transparentnim zaštitnim lakom MAPEI MAPECOAT TNS PROTECTION ili jednakovrijedan. Pod je namijenjen za vanjske prostore te je izrazito otporan na habanje. Izvodi se prema uputama proizvođača. Boja prema izboru projektanta. U cijenu uključiti sav rad i materijal. Prije izvođenja radova potrebno se konzultirati s proizvođačem materijala kako bi se za izvošenje odabrala adekvatna izvođačka firma s iskustvom u ovakvoj vrsti podova. Obračun po m² podne površine.
| Obračun po m2. | m2 | 515 |  | -
| D) PRIPREMA I POLAGANJE TNS SPORTSKE PODNE PODLOGE UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
E) | ZAŠTITA PARAPETNIH ZIDOVA IGRALIŠTA
1. | Zaštita parapetnih zidova L - oblika sa strane igrališta. Zaštita je izrađena od lagane vodootporne polietilenske pjene koja je presvučena presvlakom otpornom na vremenske uvjete debljine 4 cm. Sa gornje strane ima metalna okica za prihvat u betonski zid. Dimenzija: Dužina 200 cm x Visina 50 cm (45 cm zaštita + 5,0 cm metalna okicaza prihvat) x L-izbačaj 15,0 cm (10,0 cm zaštita + 5,0 cm metalna okica za prihvat) x debljine 4,0 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 45 |  | -
| E) ZAŠTITA PARAPETNIH ZIDOVA IGRALIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0
F) | KOŠARKAŠKA I KOMUNALNA OPREMA
1. | Dobava, doprema i montaža košarkaške konstrukcije koja je izrađena kao jednocijevna od kvadratičnog profila 150 x 150 mm, izbočena 165 cm sa košarkaškom tablom izrađenom od fiberglass materijalom za vanjsku upotrebu dimenzija 180 x 120 cm sa metalnim okvirom. Fiksni košarkaški obruč je dvostruko ojačan te sadrži i mrežicu za koš. Stavka sadrži i metalnu čahuru za ugradnju metalne košakaške konstrukcije u betonski temelj.
| Obračun po paru (dva komplet) | par | 1 |  | -
2. | Dobava, doprema te sama montaža okruglog drvenog koša za otpatke. Koš sadrži i pocinčanu posudu veličine 25l. Sam koš se sastoji od konstrukcije izrađene od pocinčanog čelika zaštićenog zapečenim prahom te od obloge od drveta zaštićene ekološkim impregnatorima.
| Obračun po komadu dobavljenog i montiranog koša. | kom | 1 |  | -
3. | Dobava, doprema golova za mali nogomet.
3.1. | Mini gol aluminijski, profil vratica 80/40 mm, dimenzija 120×80 cm.
| Obračun po paru. | par | 1 |  | -
3.2. | Mreža za mali nogomet professional, debljine 3 mm, dimenzija 120×80 cm, dubina 50/50 cm, boja bijela pletena u čvor, polietilen.
| Obračun po paru. | par | 1 |  | -
4. | Dobava, doprema i montaža zaštite za monocijevnu košarkašku konstrukciju od kvadratičnih cijevi. Visina zaštite 180 cm i debljine 5 cm izrađenog iz B_TEX materijala 1. klase, nezapaljivo.
| Obračun po paru. | par | 1 |  | -
5. | Dobava, doprema, i sama montaža klupe za sjedenje. Klupa se sastoji od konstrukcije izrađene od pocinčanih čeličnih elemenata zaštićenih zapečenim prahom, te od sjedišta i naslona izrađenih od kvalitetnog tvrdog drveta zaštićenog ekološkim impregnatorima.
| Obračun po komadu dobavljene i montirane klupe. | kom | 2 |  | -
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | I Z N O S
6. | Dobava,doprema i montaža ploče PRAVILA KORIŠTENJA IGRALIŠTA veličine cca 80 x 50 cm izrađena od aluminija debljine 3 mm sa 4 rupe na uglovima za mogućnost pričvršćenja ploče na vanjsku stranu ograde. Na ploči treba ispisati sljedeći tekst te staviti znakove ( piktogram) OPĆINA KOSTRENA SPORTSKO IGRALIŠTE U ULICI ŽARKA PEZELJA PRAVILA KORIŠTENJA IGRALIŠTA - HITNA SLUŽBA tel: 112 - OSOBA ZA ODRŽAVANJE IGRALIŠTA tel: 051/287-500 piktogrami: - ZABRANJEN ULAZ ŽIVOTINJAMA - KORIŠTENJE IGRALIŠTA NA VLASTITU ODGOVORNOST - ZABRANJENO KORIŠTENJE ROMOBILA, BICIKLA, ROLA I SKATEBOARDA Tisak mora biti otporan na vanjske utjecaje (vlaga, UV zračenje) dodatno zaštićen 3 M laminacijom koja produžuje trajnost tiska. Tablu pričvrstiti na ogradu na prikladni način prema preporuci izrađivača ploče.
| Obračun po komadu izrađene i montirane ploče. | kom | 2 |  | -
| F) KOŠARKAŠKA I KOMUNALNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B) | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C) | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D) | PRIPREMA I POLAGANJE TNS SPORTSKE PODNE PODLOGE UKUPNO: |  |  |  | 0
E) | ZAŠTITA PARAPETNIH ZIDOVA IGRALIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0
F) | KOŠARKAŠKA I KOMUNALNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B+C+D+E+F): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0